## Инструкция
MotorPark — заводская база электродвигателей
Поля: описание, инв. №, место, шкаф, аппарат защиты, дата установки, ремонт.
1. Отредактируйте лист «Двигатели».
2. Не меняйте и не удаляйте 2-ю строку (code, name, …).
3. Сохраните и импортируйте обратно в MotorPark или через Telegram-бота.

## Двигатели
Код метки | Инв. номер | Наименование | Описание | Производитель | Модель | Зав. номер | кВт | В | А | об/мин | Гц | Полюса | КПД | IP | Монтаж | Подшипник перед | Подшипник зад | Расположение | Агрегат | Шкаф | Аппарат защиты | Тип аппарата защиты | Статус | Дата установки | Последнее ТО | Вывод в ремонт | Заметки
code | inventoryNumber | name | description | manufacturer | model | serialNumber | powerKw | voltageV | currentA | rpm | frequencyHz | poles | efficiency | ipRating | mounting | bearingFront | bearingRear | location | equipment | cabinet | protectionDevice | protectionType | status | commissionedAt | lastServiceAt | repairSentAt | notes
M 0000075 | 1zk8 | Ir8 | U8a8 | Did | Ksh | 28u | 766 | 446 | 643736,7667 | 7634688 | 465 | 6766 | Sjjh | Ijzj82 | Zjbx82 |  |  | Zmkiw82 | Zmjs8j |  |  |  | В ремонте | 2026-10-09 |  |  | Hs7uh
M-0001 | ИНВ-10421 | Асинхронный электродвигатель насоса П-1 |  | Siemens | 1LA7 163-4AA60 | SN-SIE-88412 | 11 | 380 | 22.5 | 1460 | 50 | 4 | IE3 | IP55 | IM B3 |  |  | Цех №1 / насосная | Насос П-1 | ШР-14.3 | QF-03 | ВА 47-100 | В работе | 2019-04-12 | 2025-11-03 |  | Подшипники заменены в ноябре 2025
M-0002 | ИНВ-10455 | Двигатель вентилятора В-12 |  | ABB | M3AA 160 MLA 4 | ABB-772190 | 15 | 380 | 28.8 | 1470 | 50 | 4 | IE3 | IP55 | IM B35 |  |  | Цех №2 / венткамера | Вентилятор В-12 | ШР-22.1 | QF-11 | ВА 47-63 | В работе | 2021-08-20 | 2026-01-15
M-0003 | ИНВ-9802 | Двигатель конвейера К-4 |  | WEG | W22 132M | WEG-331002 | 7.5 | 380 | 15.2 | 1455 | 50 | 4 | IE2 | IP55 | IM B3 |  |  | Склад сырья | Конвейер К-4 | ШР-08.2 | QF-07 | АЗД | В ремонте | 2016-02-01 | 2026-03-01 |  | Гудит подшипник — отправлен в ремонт
M-0004 | ИНВ-11200 | Резервный двигатель 5.5 кВт |  | Элком | АИР112М4 | ELK-55190 | 5.5 | 380 | 11.4 | 1450 | 50 | 4 | IE2 | IP55 | IM B3 |  |  | Склад ЗИП | — |  |  |  | Резерв | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  | Испытан после приёмки
M-0005 | ИНВ-12011 | Двигатель компрессора КМ-2 |  | SEW-Eurodrive | DRN132M4 | SEW-908811 | 7.5 | 400 | 14.6 | 1450 | 50 | 4 | IE3 | IP55 | IM B5 |  |  | Компрессорная | Компрессор КМ-2 | ШР-01.1 | QF-01 | ВА 47-100 | В работе | 2022-11-18 | 2025-09-22
M-0006 | ИНВ-8755 | Двигатель мешалки Р-3 |  | Siemens | 1LE1003-1CB23 | SIE-44120 | 4 | 380 | 8.5 | 1430 | 50 | 4 | IE3 | IP55 | IM B3 |  |  | Цех №3 / участок смешения | Реактор Р-3 | ШР-31.4 | QF-15 | ВА 47-29 | В работе | 2018-07-05 | 2025-12-10 |  | Работает через частотный преобразователь
M-00077 | 667 | Асинхронный электродвигатель насоса П-1 | Асинхронный электродвигатель насоса П-1 | Siemens | 1LA7 163-4AA60 |  | 110 | 380 | 225 | 1460 | 50 | 4 | IE3 | IP55 | IM B3 |  |  | Цех херех |  |  |  |  | В ремонте | 2026-10-09 |  | 2026-10-09